Информационный отчет

о выполнении предписаний №415/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

на 4.04.2014г.

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 3. | В лестничной клетке лестничный марш на уровне второго этажа выполнить шириной не менее расчётной (не менее 1,12м.) | устранено |
| 4. | В ограждениях лестничных маршей и площадок лестничной клетки запасного эвакуационного выхода, ведущего из спальни группы «Солнышко», просвет между вертикальными ограждениями элементами выполнить не более 0,1 м | устранено |
| 8. | В складском помещении, расположенном на первом этаже здания. Электросветильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника | устранено |
| 9. | В складском помещении, расположенном на втором этаже здания, демонтировать штепсельную розетку | устранено |
| 14. | Для каждой категории обучающихся работников детского сада разработать и согласовать в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума | устранено |

Заведующий МБДОУ «Детский сад №32»                                  Н.Ю. Махиня